INDICE

1.	SCOPO	2

2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2

3.	TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	2

4.	RESPONSABILITA’	2

5.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’	3

6.	RIFERIMENTI	4

Stato delle Revisioni

| Rev. | Data | Modifica | Redazione | Verifica conformità Norma UNI EN ISO 9001:2000 | Approvazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01/06/05 | Prima emissione | CS A. Lidani | RQ M. Daminelli | DirDITSRO I.I.D. E. Capitoni |

# 1.	SCOPO

Lo scopo di questa IO è di descrivere la sequenza delle attività atte a garantire la corretta rilevazione della Pressione Arteriosa.

# 2.	CAMPO DI APPLICAZIONE

USC , USS Azienda Ospedali Riuniti di Bergamo

# 3.	TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

| CS | Capo Sala |
| --- | --- |
| Inf | Infermiere |
| IO | Istruzione operativa |
| OSS | Operatore Socio Sanitario |
| Ost | Ostetrica |
| PA | Pressione Arteriosa |
| Pz | Paziente |
| USC | Unità Operativa Struttura Complessa |
| USS | Unità Operativa Struttura Semplice |

# 4.	RESPONSABILITA’

La rilevazione e la registrazione della  PA è diretta responsabilità dell’operatore sanitario che effettua  la procedura. L’OSS agisce in collaborazione.

Ogni singolo operatore ha la responsabilità di collaborare all’applicazione della presente IO

La CS è responsabile della verifica della sua corretta applicazione

# DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

| 5.1. Operatori coinvolti | n.1 Inf, Ost, OSS |
| --- | --- |
| 5.2. Materiale occorrente | Fonendoscopio Sfigmomanometro Scheda parametri vitali o cartella clinica |
| 5.3. Preparazione dell’operatore | Lavaggio sociale delle mani |
| 5.4. Preparazione del paziente | Pz a riposo da almeno 5 minuti Il pz non dovrebbe aver fumato o ingerito caffeina per almeno mezz’ora prima della rilevazione Posizionare il braccio sostenuto a livello del cuore Esporre completamente la parte superiore del braccio facendo attenzione che gli indumenti non lo stringano Utilizzare un bracciale di misura adeguata, il cui manicotto deve circondare il braccio completamente o per almeno l’80 |
| 5.5. Sequenza degli atti | Infilare lo sfigmomanometro intorno al braccio con il centro in corrispondenza dell’arteria brachiale Appoggiare il fonendoscopio sotto il bracciale sull’arteria brachiale; Posizionare gli auricolari del fonendoscopio nel padiglione auricolare Palpare l’arteria radiale con la punta delle dita Chiudere la valvola dello sfigmomanometro Gonfiare il bracciale di oltre 30 mmHg dalla scomparsa del polso Rilasciare lentemente la valvola Leggere il valore della pressione sistolica all’apparire del polso radiale corrispondente al primo battito udito con il fonendoscopio Continuare a rilasciare la valvola Leggere il valore della pressione diastolica corrispondente all’ultimo battito udito con il fonendoscopio Sgonfiare completamente lo sfigmomanometro Rimuoverlo dal braccio del pz Registrare il valore della PA sull’apposita scheda Aiutare il pz ad assumere una posizione comoda |
| 5.7. Riordino del materiale | Riordino del materiale utilizzato Lavaggio sociale delle mani |

# RIFERIMENTI

DGR Regione Lombardia 06 Luglio 2001

DM 739/ 94

Codice Deontologico per infermieri Federazione Nazionale Collegio IPASVI Febbraio 1999

AO OO RR Bergamo Linee guida al lavaggio sociale e antisettico delle mani e all’uso dei guanti