USC Direzione Professioni Sanitarie

Istruzione Operativa

GESTIONE EFFETTI LETTERECCI

Stato delle Revisioni

| Rev |  | Data | Modifica | Redazione | Verifica contenuti e conformità Norma UNI EN ISO 9001:2008 | Approvazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 30/07/08 | Prima emissione | CS Pinuccia Moioli “ ________________________ Per il gruppo di lavoro: CS F. Averara▪, Dr.ssa P. Bagarella*, CT G. Breviario*, RA M. Daminelli, Dr.ssa M. Lorini , Dott. R. Suardi^. “Direzione Infermieristica Tecnico Sanitaria Riabilitativa Ostetrica, ▪ Gruppo Operativo Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni *USC Servizi Alberghieri e Attività di supporto  Farmacia ^ Servizio Prevenzione e Protezione | Referente Qualità DITSRO RA M. Daminelli | Direttore Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni Dott. A. Goglio Direttore DITSRO Dott.ssa S Cesa Responsabile Ufficio Igiene Ambientale Dott.ssa E. Cacciabue Direttore Sanitario Dott. C. Sileo |
| 01 | 23/02/15 |  | Revisione completa e adeguamento a HPG23 Aggiornate modalità di decontaminazione, detersione e disinfezione degli effetti letterecci. | Per il gruppo di lavoro*: CI Pinuccia Moioli  ________________________ *Gruppo di lavoro CI F. Averara▪ CI R. Bettoni“ Dr.ssa P. Bagarella* CS G. Manenti* RD M. Daminelli Dott. R. Suardi^  USCDirezione Professioni Sanitarie ▪ USSD Controllo Infezioni Ospedaliere “Ufficio Igiene Ambientale *USC Servizi a gestione diretta ^ Servizio Prevenzione e Protezione | RQ DPS RD M. Daminelli __________________ | Direttore DPS Dott.ssa S Cesa ________________ |

- INDICE

1.	PREMESSA	3

2.	SCOPO	3

3.	CAMPO DI APPLICAZIONE	3

4.	terminologia	3

5.	RESPONSABILITA'	4

6.	GESTIONE	4

6.1	MATERASSO ANTIDECUBITO I° LIVELLO - MATERASSO STANDARD - ALLUNGO  MATERASSI  per letto adulto e per letto pediatrico	4

6.2	MATERASSINO BARELLA TRASPORTO PERSONA ASSISTITA E LETTINI VISITA:	5

6.3	GUANCIALE – COPERTA IN PILE - TRAPUNTINO	6

7.	Tabella riepilogativa	7

8.	Approvvigionamento prodotti	8

9.	Riferimenti	9

10.	ALLEGATI	9

# PREMESSA

La corretta manutenzione e pulizia garantiscono integrità e igiene degli effetti letterecci. Pertanto una loro corretta gestione è essenziale nella prevenzione delle infezioni ospedaliere.

# SCOPO

Lo scopo di questa Istruzione Operativa è descrivere gli interventi atti a garantire la corretta gestione (manutenzione e pulizia) degli effetti letterecci sia durante  la degenza che alla dimissione della persona assistita.

# CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le Unità Strutturali dell'Azienda Ospedaliera.

La presente istruzione NON SI APPLICA alle culle neonatali della USC Patologia Neonatale dove è attiva una Istruzione Operativa dedicata.

# terminologia

- ALLUNGO  MATERASSO

Previsto nelle misure per letto adulto e per letto pediatrico.

Realizzato in poliuretano espanso e rivestito in tessuto impermeabile (fodera) Techmaflex (poliestere e poliuretano) di colore ecrù con cerniera (sfoderabile esclusivamente a cura della ditta).

- COPERTA  IN PILE

Prevista per letto adulto/barella e per culla neonatale - Realizzata in poliestere 100%

- GUANCIALE

Previsto nelle misure per letto adulto, letto pediatrico e neonatale.

Guanciale a saponetta, realizzato in poliuretano espanso rivestito (fodera) in tessuto trevira-poliestere di colore bianco (sfoderabile esclusivamente a cura della ditta).

- MATERASSINO PER BARELLA TRASPORTO PERSONA ASSISTITA E PER LETTINO SALA VISITA

Materassino realizzato in poliuretano espanso rivestito in tessuto impermeabile (fodera)  Techmaflex.

- MATERASSO  ANTIDECUBITO  I° LIVELLO

Previsto nelle misure per letto adulto e per letto pediatrico.

Materasso realizzato in due strati (lato superiore in materiale viscoelastico e lato inferiore in poliuretano espanso) e rivestito in tessuto impermeabile (fodera)  Techmaflex (poliestere e poliuretano) bicolore (lato inferiore ecrù) con cerniera (sfoderabile esclusivamente a cura della ditta).

- MATERASSO  STANDARD

Previsto nelle misure per letto adulto e per letto pediatrico.

Materasso realizzato in poliuretano espanso e rivestito in tessuto impermeabile (fodera) Techmaflex (poliestere e poliuretano) di colore ecrù con cerniera (sfoderabile esclusivamente a cura della ditta).

- TRAPUNTINO

Previsto per letto adulto e per letto pediatrico

Realizzato in tessuto misto poliestere con imbottitura di ovatta di poliestere

# RESPONSABILITA'

L'infermiere ha la responsabilità di garantire l'applicazione della presente IO.

Il Coordinatore è responsabile della verifica della corretta applicazione della presente IO.

L’Operatore Socio Sanitario, l'Operatore Tecnico dell'Assistenza, l'Ausiliario, l’Operatore Alberghiero applicano la presente IO nel rispetto dei piani di lavoro e dei protocolli operativi delle Unità Strutturali di afferenza.

Il Servizio Lavanolo è tenuto alla fornitura e lavaggio degli articoli oggetto della presente IO.

# GESTIONE

## MATERASSO ANTIDECUBITO I° LIVELLO - MATERASSO STANDARD - ALLUNGO  MATERASSI  per letto adulto e per letto pediatrico

MATERASSO CON RIVESTIMENTO CONTAMINATO DA MATERIALE BIOLOGICO:

durante la degenza:

IN PRESENZA DI MATERIALE ORGANICO:

- Rimuovere il materiale organico ed applicare, sulla superfice contaminata, il DEORNET CLOR® ad alta concentrazione: 10.000 ppm

- Raccogliere i residui con panni monouso e smaltire il tutto nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

- Applicare nuovamente il disinfettante DEORNET CLOR® ad alta concentrazione: 10.000 ppm.

Complessivamente il tempo di contatto deve essere di almeno 10 minuti

- Procedere alla Detersione-Disinfezione di tutta la superficie con DEORNET CLOR®  a 1.000  ppm

SE PRESENTI MINIME QUANTITA’ DI MATERIALE ORGANICO (GOCCE, MACCHIE):

- Decontaminare con panni monouso e con il DEORNET CLOR® ad alta concentrazione: 10.000  ppm, e smaltire il tutto nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

- Procedere alla Detersione-Disinfezione di tutta la superficie con DEORNET CLOR®  a 1.000  ppm

Durante tutte le fasi di decontaminazione, detersione e disinfezione si devono adottare i DPI necessari.

alla dimissione  della  persona assistita:

- invio a lavaggio con apposito sacco monouso trasparente (il materasso va inviato completo di fodera).

MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON CONTAMINATO DURANTE LA DEGENZA:

- Detersione-Disinfezione di tutta la superficie con DEORNET CLOR®  a 1.000  ppm

Almeno ogni quadrimestre, e comunque ogni volta che si renda necessario, inviare il materasso al lavaggio con apposito sacco monouso trasparente (il materasso va inviato completo di fodera).

Alla dimissione di persona assistita con sospetta o accertata infezione o colonizzazione da microrganismi trasmissibili per contatto, droplet o via aerea, il materasso deve essere inviato al lavaggio (anche se non contaminato da materiale biologico).

## 6.2	MATERASSINO BARELLA TRASPORTO PERSONA ASSISTITA E LETTINI VISITA:

Il materasso deve essere sanificato, dopo ogni trasporto e/o utilizzo, tramite  Detersione-Disinfezione di tutta la superficie con DEORNET CLOR®  a 1.000  ppm.

materassino con copertura contaminata da materiale biologico:

IN PRESENZA DI MATERIALE ORGANICO:

- Rimuovere il materiale organico ed applicare, sulla superficie contaminata, il DEORNET CLOR® ad alta concentrazione: 10.000 ppm

- Raccogliere i residui con panni monouso e smaltire il tutto nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

- Applicare nuovamente il disinfettante DEORNET CLOR® ad alta concentrazione: 10.000 ppm.

Complessivamente il tempo di contatto deve essere di almeno 10 minuti

- Procedere alla Detersione-Disinfezione di tutta la superficie con DEORNET CLOR®  a 1.000  ppm

SE PRESENTI MINIME QUANTITA’ DI MATERIALE ORGANICO (GOCCE, MACCHIE):

- Decontaminare con panni monouso e con il DEORNET CLOR® ad alta concentrazione: 10.000  ppm, e smaltire il tutto nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

- Procedere alla Detersione-Disinfezione di tutta la superficie con DEORNET CLOR®  a 1.000  ppm

Durante tutte le fasi di decontaminazione, detersione e disinfezione si devono adottare le misure precauzionali di protezione individuale (DPI)

INVIO AL LAVAGGIO:

Al bisogno, il materassino può essere inviato al lavaggio (con apposito sacco monouso trasparente chiuso) come capo di proprietà dell’A.O. accompagnato da scheda tecnica e da modulo “Mod. 93 controllo appalto Area Tessuto” correttamente compilato.

materassino con copertura bucata o lacerata:

- richiedere la sostituzione del materassino all’USC Approvvigionamenti

## 6.3	GUANCIALE – COPERTA IN PILE - TRAPUNTINO

durante la degenza

GUANCIALE - COPERTA IN PILE - TRAPUNTINO MACROSCOPICAMENTE CONTAMINATI:

- invio al lavaggio con apposito sacco monouso trasparente chiuso (il guanciale va inviato completo di fodera).

alla dimissione  della persona assistita:

- invio al lavaggio con apposito sacco monouso trasparente (il guanciale va inviato completo di fodera).

# Tabella riepilogativa

| - ARTICOLO | - DURANTE LA DEGENZA | - ALLA DIMISSIONE | - LAVAGGIO PERIODICO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERASSO antidecubito 1° liv. - standard - pediatrico – allungo per letto adulto e pediatrico NON CONTAMINATO DURANTE LA DEGENZA |  | - Detersione e Disinfezione | - Non meno di - 3 volte/anno |
| MATERASSO antidecubito 1° liv. - standard - pediatrico – allungo per letto adulto e pediatrico CONTAMINATO DURANTE LA DEGENZA | Decontaminazione - + - Detersione e disinfezione | - Invio al lavaggio | - Non meno di - 3 volte/anno |
| MATERASSO antidecubito 1° liv. - standard - pediatrico – allungo per letto adulto e pediatrico USATO PER PERSONA ASSISTITA INFETTA O COLONIZZATA | Decontaminazione - + - Detersione e disinfezione | - Invio al lavaggio | - Non previsto |
| GUANCIALE adulto - pediatrico - neonatale |  | - Invio al lavaggio | - Non meno di - 8 volte/anno |
| COPERTA IN PILE |  | - Invio al lavaggio | - Al bisogno |
| TRAPUNTINO |  | - Invio al lavaggio | - Al bisogno |
| MATERASSINO per barella trasporto persona assistita e per lettino visita | - Detersione e disinfezione dopo ogni trasporto/utilizzo |  | - Al bisogno |

# Approvvigionamento prodotti

Nella seguente tabella sono riportate le modalità di approvvigionamento dei prodotti citati nella presente Istruzione Operativa:

| Descrizione | Modalità richiesta |
| --- | --- |
| DEORNET CLOR ® | Richiesta da inoltrare alla Capo Servizio della Ditta appaltatrice "pulizie” |
| Supporto per visiera protettiva trasparente | Richiesta con Mod. 336 “Dispositivi di Protezione Individuale” al Servizio di Prevenzione Protezione |
| Schermo protettivo trasparente OP-D-OP di ricambio | Richiesta informatizzata a Magazzino Generale (cod. 459759) |
| Grembiulina monouso | Richiesta informatizzata a Magazzino Generale (cod. 46785) |
| Guanti in nitrile | Richiesta informatizzata a Magazzino Generale (cod. 46414 mis. Media, ecc.) |
| Sacco monouso trasparente | Fornito direttamente alle Unità Strutturali dalla Ditta appaltatrice del servizio "Lavanolo" |

# Riferimenti

- Capitolato Lavanolo – Documento di concessione:

Art. 8 punto 3:

“si prevede, per ogni singolo materasso, che il lavaggio sia effettuato ogni volta che si renda necessario e comunque non meno di tre (3) volte l’anno”

Art. 8 punto 4:

“si prevede, per ogni singolo guanciale, che il lavaggio sia effettuato ogni volta che si renda necessario e comunque non meno di otto (8) volte l’anno”

- IOSPP16 	“La prevenzione individuale nella manipolazione degli agenti chimici”

- Comunicazione inviata ai Coordinatori dall’Ufficio Igiene Ambientale in data

21/01/2015 con oggetto “Sostituzione disinfettante”

# ALLEGATI

- Scheda sacchi di raccolta biancheria – Mod. Tintoria Lombarda 01-04-2013 consegnato il 16-04-2013 ai CI/CO a cura dell’Ufficio controllo appalto area tessuto con firma di ricevuta

- Scheda tecnica DEORNET CLOR® – allegata alla comunicazione inviata ai Coordinatori dall’Ufficio Igiene Ambientale in data 21/01/2015 (vedi riferimenti)

- Scheda di sicurezza DEORNET CLOR® – allegata alla comunicazione inviata ai Coordinatori dall’Ufficio Igiene Ambientale in data 21/01/2015 (vedi riferimenti)

- Tabella di diluizione DEORNET CLOR® – allegata alla comunicazione inviata ai Coordinatori dall’Ufficio Igiene Ambientale in data 21/01/2015 (vedi riferimenti)