## Slide 1
DECONTAMINAZIONE DEL MATERASSO
MATERASSO CON RIVESTIMENTO CONTAMINATO DA MATERIALE BIOLOGICO DURANTE LA DEGENZA | 
PRESENZA DI MATERIALE ORGANICO | Rimuovere il materiale organico e versare sulla superfice contaminata CLORO ad alta concentrazione 10.000 ppm Raccogliere i residui con panni monouso Smaltire il tutto nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Applicare nuovamente il CLORO ad alta concentrazione 10.000 ppm. Tempo di contatto almeno 15 minuti Procedere alla detersione-disinfezione di tutta la superficie con medesimo prodotto
PRESENZA DI MINIME QUANTITA’ DI MATERIALE ORGANICO (GOCCE, MACCHIE) | Decontaminare con panni monouso e CLORO ad alta concentrazione 10.000 ppm Smaltire il tutto nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Procedere alla detersione/disinfezione di tutta la superficie con CLORO a 1.000 ppm
GESTIONE MATERASSI
Durante tutte le fasi di decontaminazione, detersione/disinfezione si devono adottare i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo specifica IO SPP
MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON CONTAMINATO DA MATERIALE BIOLOGICO DURANTE LA DEGENZA
Detersione-disinfezione di tutta la superficie con CLORO a 1.000 ppm
MATERASSO CON RIVESTIMENTO CONTAMINATO DA MATERIALE BIOLOGICO DURANTE LA DEGENZA
Vedi decontaminazione del materasso
MODALITA’ DI INVIO AL LAVAGGIO
Posizionare il materasso completo di federa in un sacco monouso trasparente
Il materasso utilizzato nell’assistenza a persone con precauzioni aggiuntive da Contatto, Droplet e Aeree o materasso che presenta rotture o erosione della copertura impermeabile utilizzare un doppio sacco monouso trasparente
Collocare il materasso all’interno dell’area/locale «sporco» per il ritiro da parte del personale addetto al trasporto pesante
I sacchi sono forniti dalla ditta appaltatrice del servizio “Lavanolo”
LAVAGGIO DEL MATERASSO
TABELLA DILUIZIONE DETERGENTE/DISINFETTANTE |  | 
DEORNET CLOR® | 200 ml X 0,5 Lt Acqua 10.000 ppm | DECONTAMINAZIONE
DEORNET CLOR® | 20 ml X 0,5 Lt Acqua 1.000 ppm | DISINFEZIONE
DURATA DELLA SOLUZIONE 24 ORE |  | 
UOC DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE SOCIALI
All01 IODPSS43 “Gestione materassi” Data 03/10//2020 Rev. 02
ASST Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo – Tel. 035.267111 – www.asst-pg23.it